## Лен.обл.
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 2020 год (Ленинградская область)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, м³
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 1.23 | 2.49 | 47442 | 7.72 | 147014